АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

22.06.2020 п. Прихолмье № 21-п

О внесении изменений в постановление

№ 11-п от 23.03.2018 г. «Об утверждении

перечня первичных средств пожаротушения

в местах общественного пользования населенных

пунктов Прихолмского сельсовета»

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь статьей 8 Устава Прихолмского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление № 11-п от 23.03.2018 г. «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Прихолмского сельсовета» (далее – Постановление):

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Прихолмские вести» и разместить на официальном сайте администрации Прихолмского сельсовета.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Прихолмского сельсовета: К.Г. Форсел

Приложение № 1

к постановлению главы Прихолмского сельсовета

от 22.06.2020 № 21-п

**Перечень**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь на земельных участках, на которых расположены помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Прихолмского сельсовета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  зданий и помещений, расположенных на земельных участках | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения  и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь на земельном участке, на котором расположено здание, помещение или строение (штук) | | |
| Огнету-шитель  или  ёмкость (бочка)  с водой | ящик с песком  емкостью  0,5 куб. м | багор,  топор,  лопата |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (\*) | - | - |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | - |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - |
| 4 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - |

Примечание:

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.